## С УЧЕТОМ ПОСТУПЛ. ОТ АРЕНДЫ
Утверждаю____________________
Председатель ТСЖ «На Пирогова»
В. П. Дегтярев
CМЕТА НА 2021 ГОД
стоимости работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
по адресу г. Новосибирск, ул. Пирогова, д.34.
Площадь жилых помещений |  |  |  |  | 5258.5 | кв.м
пп № | Перечень работ/услуг | Стоимость работ и услуг с января по март (ежемесячно) | Стоимость работ и услуг с апрель по декабрь (ежемесячно) | Стоимость работ и услуг в год, руб. | Цена работ и услуг на 1 кв. метр площ. Помещ./ месяц, руб. | цена за кв.м. в 2020 году
I. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА
1. | Техническое обслуживание внутри домового инженерного оборудования: Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения; промывка, консервация и расконсервация системы отопления, поверка приборов учета и т.д.
| ФОТ (с учетом налогов) сантехника, электротехника, теплотехника. | 23145.3936 | 24911.4264 | 293639.0184 | 4.65 | 4.35
| Аварийная служба | 10000 | 10000 | 120000 | 1.9 | 1.88
| Электро товары (лампочки и т.д.) | 416.66 | 416.669 | 5000.001 | 0.08 | 0.08
| Сантехнические работы и сопутствующие товары | 600 | 600 | 7200 | 0.11 | 0.11
| Проведение испытательных работ | 850 | 850 | 10200 | 0.16 | 0.04
| Непредвиденные работы связанные с инженерным оборудованием | 1000 | 1000 | 12000 | 0.19 | 0
ИТОГО: |  | 36012.0536 | 37778.0954 | 448039.0194 | 7.09 | 6.46
2. | Санитарное содержание мест общего пользования и уборка придомовой территории: Подметание и влажная уборка лестничных клеток и лифтовых холлов, кабин лифта; подметание территории, сдвигание снега, механизированная уборка снега
| ФОТ (с учетом налогов) уборщицы и дворника | 27658.055 | 32508.1913 | 375547.887 | 5.95 | 5.63
| Механизированная уборка снега 2 раза в год | 1250 | 1250 | 15000 | 0.24 | 0.23
| Уборка снега с крыши | 1870.65 | 1870.65 | 22447.8 | 0.36 | 0.35
| Материалы для уборщицы и дворника | 250 | 250 | 3000 | 0.05 | 0.06
| Непредвиденне расходы по уборке и благоустройству территории | 200 | 200 | 2400 | 0.04 | 0
ИТОГО: |  | 31228.705 | 36078.8413 | 418395.687 | 6.64 | 6.27
3. | Противопожарная безопасность:
| Обслуживание противопожарной автоматики | 6232.333 | 6232.333 | 74787.996 | 1.19 | 1.02
| Проверка гидравлической системы | 1000 | 1000 | 12000 | 0.19 | 0.19
ИТОГО: |  | 7232.333 | 7232.333 | 86787.996 | 1.38 | 1.21
4. | Обслуживание и диспетчеризация лифтов, включая страхование и освидетельствование
| Техобслуживание+диспетчеризация | 9240 | 9240 | 110880 | 1.76 | 1.66
| ГТС Ростелеком | 3416.6667 | 3416.6667 | 41000 | 0.65 | 0.64
| Страхование | 125 | 125 | 1500 | 0.02 | 0.05
| Освидетельствование | 475 | 475 | 5700 | 0.09 | 0.06
ИТОГО: |  | 13256.6667 | 13256.6667 | 159080 | 2.52 | 2.41
5. | Дератизация, дезинсекция,крупногоборитный мусор | 333.3333 | 333.3333 | 4000 | 0.06 | 0.04
ИТОГО СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА : |  | 88063.0916 | 94679.2697 | 1116302.7024 | 17.69 | 16.39
II. УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
1. | Управление многоквартирным домом: планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества, планирование финансовых и технических ресурсов, заключение договоров с ресурса снабжающими и подрядными организациями, контроль качества выполнения работ, ведение бухгалтерского учета, проведение оплаты работ и услуг в соответствии с заключенными договорами, работа с населением,взыскание задолженности по оплате ЖКУ и пр.
| ФОТ (включая налоги) бухгалтера и вознаграждение председателя | 42473.46 | 51549.218 | 591363.342 | 9.37 | 8.22
| Услуги банка | 1500 | 1500 | 18000 | 0.29 | 0.28
| Аренда и обслуживание 1С | 566.6667 | 566.6667 | 6800 | 0.11 | 0.11
| Канцтовары, картриджи и пр | 166.6667 | 166.6667 | 2000 | 0.03 | 0.04
| Непредвиденные расходы | 250 | 250 | 3000 | 0.05 | 0.05
ИТОГО: |  | 44956.7933 | 54032.5513 | 621163.342 | 9.85 | 8.7
ИТОГО ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА И УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ: |  |  |  |  | 27.54 | 25.09
III. | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | 1000 | 1000 | 12000 | 0.19 | 1.01
ИТОГО: |  | 134019.8849 | 149711.8211 | 1749466.0444 | 27.73 | 26.1 | 1.63
Затраты за счет средств, поступивших от арендаторов в 2020 году
ИТОГО ПОСТУПИТ от арендаторов: |  | 21600
1 | Ревизор | 7483
2 | Обслуживание сайта и аренда за домен | 4040
3 | Печать документов | 5777
4 | Электронная отчетность | 4300
ИТОГО затрат: |  | 21600 | 0

## Лист1
Унифицированная форма № Т-3 Утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1
Код
[30 empty] | Форма по ОКУД | 0301017
Товарищество собственников жилья "НА ПИРОГОВА" | [29 empty] | по ОКПО
(наименование организации)
[13 empty] | Номер документа |  |  |  |  | Дата составления
[12 empty] | ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ | 1 |  |  |  |  | 01.04.2019 |  |  | УТВЕРЖДЕНО
[21 empty] | Приказом организации от " |  |  |  |  | 01 | " | апреля | 20 |  |  | 19 | г. № | 3/04-Ш
|  |  | на период | 1 год | с " | 01 | " | апреля |  |  |  |  | 20 | 19 |  | г. |  |  |  |  | Штат в количестве |  |  | 4 | [10 empty] | единиц
Структурное подразделение |  | Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации | [7 empty] | Количество штатных единиц |  |  |  |  | Тарифная ставка (оклад) и пр., руб. |  |  |  | Надбавки, руб. |  |  |  | Всего в месяц, руб. ((гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) х гр. 4) | [7 empty] | Примечание
наименование | код | [17 empty] | РК 25%
1 | 2 | 3 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | [7 empty] | 10
Управление |  | Главный бухгалтер | [7 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 17638.5 |  |  |  | 5879.5 |  |  |  | 11759 | [12 empty] | 17638.5 | 5879.5 | 11759 | 23518 | 0
|  | Председатель | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 15646.95 |  |  |  | 5215.65 |  |  |  | 20862.6 | [12 empty] | 15646.95 | 5215.65 | 20862.6 |  | 0
Обслуживание МКД |  | Теплотехник | [7 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 6948 |  |  |  | 2316 |  |  |  | 4632 | [12 empty] | 6948 | 2316 | 4623 |  | 9
|  | Электрик | [7 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 8695.7955 |  |  |  | 2898.5985 |  |  |  | 5797.197 | [12 empty] | 8695.7955 | 2898.5985 | 5797.2 |  | -0.003
|  | Сантехник | [7 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 11021.4 |  |  |  | 3673.8 |  |  |  | 7347.6 | [12 empty] | 11021.4 | 3673.8 | 7347.6 |  | 0
|  | Уборщица | [7 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 14794.56 |  |  |  | 4931.52 |  |  |  | 9863.04 | [12 empty] | 14794.56 | 4931.52 | 9863.04 | 19726.08 | 0
|  | Дворник | [7 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 17069.58 |  |  |  | 5689.86 |  |  |  | 11379.72 | [12 empty] | 17069.58 | 5689.86 | 11379.72 | 22759.44 | 0
[9 empty] | Итого | 4 |  |  |  |  | 91814.7855 |  |  |  | 30604.9285 |  |  |  | 71641.157 | [12 empty] | 91814.7855 | 30604.9285 | 71641.16 |  | -0.003
Руководитель кадровой службы
|  |  |  | (должность) | [12 empty] | (личная подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
|  |  |  | (личная подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)